## Export
| Batch | SampleID | IS_Recovery | Cotinine Conc. (ng/mL) | Cotinine in Urine (ng cotinine / mL urine
5 | Cotinine Urine 20190812 | S1 | 25.132 | 54.6466 | 1092.932
6 | Cotinine Urine 20190812 | S2 | 32.1308 | 60.7899 | 1215.7987
7 | Cotinine Urine 20190812 | S3 | 35.8379 | 69.52 | 1390.399
8 | Cotinine Urine 20190812 | S4 | 29.5091 | 50.7967 | 1015.9339
9 | Cotinine Urine 20190812 | S5 | 29.0083 | 47.2982 | 945.9649
10 | Cotinine Urine 20190812 | S6 | 32.5695 | 43.5593 | 871.1851
11 | Cotinine Urine 20190812 | S7 | 26.7021 | 85.2747 | 1705.4943
12 | Cotinine Urine 20190812 | S8 | 35.5473 | 62.3854 | 1247.7074
13 | Cotinine Urine 20190812 | S9 | 36.2289 | 118.5729 | 2371.4583
14 | Cotinine Urine 20190812 | S10 | 34.7806 | 208.3107 | 4166.2143

## Comparison
| Batch | SampleID | IS_Recovery | Measured_TC_Conc_Corrected | Cotinine in Urine (ng cotinine / mL urine | Measured_TC_Conc_Uncorrected | Percent_Difference | Measured_TC_Conc_MassHunter
5 | Cotinine Urine 20190812 | S6 | 32.5695 | 43.5593 | 871.1851 | 42.2274 | 3.1539 | 42.2274
4 | Cotinine Urine 20190812 | S5 | 29.0083 | 47.2982 | 945.9649 | 46.0168 | 2.7847 | 46.0168
3 | Cotinine Urine 20190812 | S4 | 29.5091 | 50.7967 | 1015.9339 | 49.5624 | 2.4905 | 49.5624
0 | Cotinine Urine 20190812 | S1 | 25.132 | 54.6466 | 1092.932 | 53.4641 | 2.2117 | 53.4641
1 | Cotinine Urine 20190812 | S2 | 32.1308 | 60.7899 | 1215.7987 | 59.6902 | 1.8424 | 59.6902
7 | Cotinine Urine 20190812 | S8 | 35.5473 | 62.3854 | 1247.7074 | 61.3071 | 1.7588 | 61.3071
2 | Cotinine Urine 20190812 | S3 | 35.8379 | 69.52 | 1390.399 | 68.5378 | 1.433 | 68.5378
6 | Cotinine Urine 20190812 | S7 | 26.7021 | 85.2747 | 1705.4943 | 84.5047 | 0.91118 | 84.5047
9 | Cotinine Urine 20190812 | S10 | 34.7806 | 208.3107 | 4166.2143 | 209.1977 | 0.42401 | 209.1977
8 | Cotinine Urine 20190812 | S9 | 36.2289 | 118.5729 | 2371.4583 | 118.2514 | 0.27191 | 118.2514

## Corrected_Samples
| SampleID | TC_Response | IS_Response | Response_Ratio | Measured_TC_Conc | Measured_Conc_Ratio | IS_Recovery | Set
5 | S1 | 9663.3632 | 3563.9127 | 2.7114 | 54.6466 | 10.9293 | 25.132 | Set 2
6 | S2 | 13810.4869 | 4556.3901 | 3.031 | 60.7899 | 12.158 | 32.1308 | Set 2
7 | S3 | 17711.762 | 5082.0838 | 3.4851 | 69.52 | 13.904 | 35.8379 | Set 2
8 | S4 | 10508.3293 | 4184.616 | 2.5112 | 50.7967 | 10.1593 | 29.5091 | Set 2
9 | S5 | 9581.3814 | 4113.5983 | 2.3292 | 47.2982 | 9.4596 | 29.0083 | Set 2
10 | S6 | 9859.3375 | 4618.605 | 2.1347 | 43.5593 | 8.7119 | 32.5695 | Set 2
11 | S7 | 16299.8833 | 3786.5516 | 4.3047 | 85.2747 | 17.0549 | 26.7021 | Set 2
12 | S8 | 15697.3171 | 5040.8737 | 3.114 | 62.3854 | 12.4771 | 35.5473 | Set 2
13 | S9 | 31014.2426 | 5137.5295 | 6.0368 | 118.5729 | 23.7146 | 36.2289 | Set 2
14 | S10 | 52797.8508 | 4932.1523 | 10.7048 | 208.3107 | 41.6621 | 34.7806 | Set 2

## Corrected_Calibration
| SampleID | TC_Response | IS_Response | TC_Conc | Response_Ratio | Conc_Ratio | Measured_TC_Conc | Accuracy (%) | Set
2 | 0.1 ppb Cal Std | 68.9191 | 13549.7203 | 0.1 | 0.0050864 | 0.02 | 0.11053 | 89.474 | Set 1
3 | 0.5 ppb Cal Std | 332.8324 | 13512.1681 | 0.5 | 0.024632 | 0.1 | 0.51626 | 96.748 | Set 1
4 | 1.0 ppb Cal Std | 733.8772 | 15140.4872 | 1 | 0.048471 | 0.2 | 1.0111 | 98.8881 | Set 1
15 | 2.5 ppb Cal Std rep 2 | 1680.2668 | 14248.2016 | 2.5 | 0.11793 | 0.5 | 2.4529 | 101.8828 | Set 1
16 | 5.0 ppb Cal Std | 3185.1922 | 13239.9364 | 5 | 0.24057 | 1 | 4.9989 | 100.0229 | Set 1
17 | 10 ppb Cal Std | 7052.6151 | 14632.1544 | 10 | 0.48199 | 2 | 10.0103 | 99.8969 | Set 1
| SampleID | TC_Response | IS_Response | TC_Conc | Response_Ratio | Conc_Ratio | Measured_TC_Conc | Accuracy (%) | Set
18 | 25 ppb Cal Std | 17793.7337 | 14595.1026 | 25 | 1.2192 | 5 | 25.9589 | 96.1642 | Set 2
19 | 50 ppb Cal Std | 34777.8304 | 14137.3514 | 50 | 2.46 | 10 | 49.8127 | 100.3746 | Set 2
20 | 100 ppb Cal Std | 71412.4566 | 14288.2531 | 100 | 4.998 | 20 | 98.6028 | 101.3972 | Set 2
21 | 200 ppb Cal Std | 141202.9313 | 13702.2916 | 200 | 10.3051 | 40 | 200.6256 | 99.6872 | Set 2

## Uncorrected_Data
| SampleID | TC_Response | IS_Response | TC_Conc | Response_Ratio | Conc_Ratio | Measured_TC_Conc | Accuracy (%)
2 | 0.1 ppb Cal Std | 68.9191 | 13549.7203 | 0.1 | 0.0050864 | 0.02 | 0.73656 | 536.5624
3 | 0.5 ppb Cal Std | 332.8324 | 13512.1681 | 0.5 | 0.024632 | 0.1 | 1.1174 | 23.4734
4 | 1.0 ppb Cal Std | 733.8772 | 15140.4872 | 1 | 0.048471 | 0.2 | 1.5818 | 41.818
15 | 2.5 ppb Cal Std rep 2 | 1680.2668 | 14248.2016 | 2.5 | 0.11793 | 0.5 | 2.935 | 82.5983
16 | 5.0 ppb Cal Std | 3185.1922 | 13239.9364 | 5 | 0.24057 | 1 | 5.3245 | 93.5093
17 | 10 ppb Cal Std | 7052.6151 | 14632.1544 | 10 | 0.48199 | 2 | 10.0281 | 99.7193
18 | 25 ppb Cal Std | 17793.7337 | 14595.1026 | 25 | 1.2192 | 5 | 24.3901 | 102.4396
19 | 50 ppb Cal Std | 34777.8304 | 14137.3514 | 50 | 2.46 | 10 | 48.5651 | 102.8697
20 | 100 ppb Cal Std | 71412.4566 | 14288.2531 | 100 | 4.998 | 20 | 98.0123 | 101.9877
21 | 200 ppb Cal Std | 141202.9313 | 13702.2916 | 200 | 10.3051 | 40 | 201.4091 | 99.2955
| SampleID | TC_Response | IS_Response | Response_Ratio | Measured_TC_Conc | Measured_Conc_Ratio | IS_Recovery
5 | S1 | 9663.3632 | 3563.9127 | 2.7114 | 53.4641 | 10.6928 | 25.2678
6 | S2 | 13810.4869 | 4556.3901 | 3.031 | 59.6902 | 11.938 | 32.3044
7 | S3 | 17711.762 | 5082.0838 | 3.4851 | 68.5378 | 13.7076 | 36.0315
8 | S4 | 10508.3293 | 4184.616 | 2.5112 | 49.5624 | 9.9125 | 29.6685
9 | S5 | 9581.3814 | 4113.5983 | 2.3292 | 46.0168 | 9.2034 | 29.165
10 | S6 | 9859.3375 | 4618.605 | 2.1347 | 42.2274 | 8.4455 | 32.7455
11 | S7 | 16299.8833 | 3786.5516 | 4.3047 | 84.5047 | 16.9009 | 26.8463
12 | S8 | 15697.3171 | 5040.8737 | 3.114 | 61.3071 | 12.2614 | 35.7393
13 | S9 | 31014.2426 | 5137.5295 | 6.0368 | 118.2514 | 23.6503 | 36.4246
14 | S10 | 52797.8508 | 4932.1523 | 10.7048 | 209.1977 | 41.8395 | 34.9685